CURSO: EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS

Entre los conocimientos, habilidades y destrezas que van a adquirir los alumnos a la finalización del curso, cabe destacar los siguientes:

- Realizar el diseño de las instalaciones de iluminación interior y alumbrado exterior y comprobar que cumplen con las exigencias de eficiencia energética indicadas en la normativa vigente. (Software Dialux)

- Conocer los diferentes parámetros que definen la calidad de la energía eléctrica y los efectos de las perturbaciones sobre las cargas.

- Conocer y evaluar la presencia de armónicos en las redes y la importancia de sus efectos negativos en las máquinas eléctricas.

- Realizar las medidas y verificaciones de una instalación eléctrica

- Conocer las diferentes normativas sobre eficiencia energética

Realizar auditorías energéticas en edificios o industrias, proponiendo soluciones de mejora de eficiencia con la estimación del gasto, ahorro y el retorno de la inversión.

- Conocer los pasos para una correcta gestión de la energía. Medidas a realizar. Análisis del uso de la energía.

- Optimización de las facturas eléctricas

- Realizar el cálculo de una batería de condensadores para compensar la energía reactiva, con la estimación de la inversión y el ahorro.

- Adquirir conocimientos teórico - prácticos de la temografía infrarroja, sus aplicaciones, practicas con cámaras termográficas, técnicas de medición, parámetros a tener en cuenta para la adquisición de un equipo termográfico.

- Utilización de software termográfico específico para el análisis de imágenes, detección de las posibles incidencias y establecer un plan de mantenimiento preventivo

- Redactar informes y memorias con propuestas de mejora de instalaciones térmicas desde el punto de vista de la mejora en la eficiencia y ahorro energético

- Analizar la constitución y el funcionamiento global de instalaciones de agua, determinando el cumplimiento de la normativa y recomendaciones relacionadas con la eficiencia en el consumo

- Realizar la Certificación Energética de Edificios de obra nueva, utilizando los programas informáticos reconocidos:

- Lider

- Calener Vyp

- Calener GT

- CERMA

- Realizar  la Certificación Energética de Edificios de obra existente, utilizando los programas informáticos reconocidos:

- CE3

- CE3X

- Estudiar el emplazamiento y viabilidad de instalaciones de energía solar

- Realizar el diseño, dimensionado, plan de montaje y mantenimiento de instalaciones de:

- Energía solar térmica

- Energía solar fotovoltaica:

  - Conexión a red

  - Aislada – Autoconsumo

  - Bombeo de agua